## NOTAS
NOTAS GENERALES DE PROCEDIMIENTO DE COMPRA
1. | Los datos específicos de proceso para cada compra serán entregados una vez la ingeniería sea desarrollada (por ECP o su Aliado). Para ello, durante el proceso de compra se entregará(n) la(s) hoja(s) de datos donde los datos mínimos de esta especificación serán conservados iguales y los datos de proceso proveeran información específica para el suministro (ejemplo: rango de calibración).
2. | Es responsabilidad de ECOPETROL y su Aliado de ingeniería emitir hojas de datos que no se desvíen de las condiciones mínimas o rangos descritos en esta especificación.
3. | El aliado de ingenieria debe validar su informacion de proceso con el proveedor para garantizar que el codigo seleccionado puede cumplir con las necesidades del proyecto. En caso de que algunos datos de proceso como presion y caudal se salga del rango de la especificacion pero aun asi el modelo de la bomba pertenenciente al contrato ANDE cumple se debe dejar una nota en la HD.
4 | El aliado de ingenieria en su selección debe tener en cuenta la presion, caudal y viscosidad acorde al modelo de bomba ofertada

## Inyeccion
ECOPETROL S.A.
PROYECTO
| DESCRIPCIÓN |  | Paquete Inyección de Químico
HOJA DE DATOS
REQUISICIÓN DE MATERIALES
| CLASIFICACION HOMOLOGADAS |  | 1.2.2 Metering Pumps
ÍTEM | DESCRIPCIÓN |  | ESPECIFICACIÓN | ESPECIFICACIÓN | ESPECIFICACIÓN | ESPECIFICACIÓN | ESPECIFICACIÓN | ESPECIFICACIÓN | ESPECIFICACIÓN | ESPECIFICACIÓN | ESPECIFICACIÓN | ESPECIFICACIÓN | ESPECIFICACIÓN | ESPECIFICACIÓN | ESPECIFICACIÓN | ESPECIFICACIÓN | ESPECIFICACIÓN | ESPECIFICACIÓN | ESPECIFICACIÓN | ESPECIFICACIÓN | ESPECIFICACIÓN | ESPECIFICACIÓN | ESPECIFICACIÓN | ESPECIFICACIÓN | ESPECIFICACIÓN | ESPECIFICACIÓN | ESPECIFICACIÓN | ESPECIFICACIÓN | ESPECIFICACIÓN | ESPECIFICACIÓN | ESPECIFICACIÓN | ESPECIFICACIÓN | ESPECIFICACIÓN | ESPECIFICACIÓN | ESPECIFICACIÓN | ESPECIFICACIÓN | ESPECIFICACIÓN | ESPECIFICACIÓN | ESPECIFICACIÓN | ESPECIFICACIÓN | ESPECIFICACIÓN | ESPECIFICACIÓN | ESPECIFICACIÓN | ESPECIFICACIÓN | ESPECIFICACIÓN | ESPECIFICACIÓN | ESPECIFICACIÓN | ESPECIFICACIÓN | ESPECIFICACIÓN | ESPECIFICACIÓN | ESPECIFICACIÓN | ESPECIFICACIÓN | ESPECIFICACIÓN | ESPECIFICACIÓN | ESPECIFICACIÓN
1 | GENERAL | Numero de bombas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1
2 |  | Capacidad de Inyección | 10.2 - 102 gpd (Nota 4). | 10.2 - 102 gpd (Nota 4). | 10.2 - 102 gpd (Nota 4). | 10.2 - 102 gpd (Nota 4). | 9,3 - 93 gpd (Nota 4). | 9,3 - 93 gpd (Nota 4). | 9,3 - 93 gpd (Nota 4). | 9,3 - 93 gpd (Nota 4). | 7,8 - 78 gpd (Nota 4). | 7,8 - 78 gpd (Nota 4). | 7,8 - 78 gpd (Nota 4). | 7,8 - 78 gpd (Nota 4). | 10.2 - 102 gpd (Nota 4). | 10.2 - 102 gpd (Nota 4). | 10.2 - 102 gpd (Nota 4). | 10.2 - 102 gpd (Nota 4). | 9,3 - 93 gpd (Nota 4). | 9,3 - 93 gpd (Nota 4). | 9,3 - 93 gpd (Nota 4). | 9,3 - 93 gpd (Nota 4). | 7,8 - 78 gpd (Nota 4). | 7,8 - 78 gpd (Nota 4). | 7,8 - 78 gpd (Nota 4). | 7,8 - 78 gpd (Nota 4). | 3,2 - 32 gpd (Nota 4). | 3,2 - 32 gpd (Nota 4). | 3,2 - 32 gpd (Nota 4). | 3,2 - 32 gpd (Nota 4). | 2,8 - 28 gpd (Nota 4). | 2,8 - 28 gpd (Nota 4). | 2,8 - 28 gpd (Nota 4). | 2,8 - 28 gpd (Nota 4). | 2,9 - 29 gpd (Nota 4). | 2,9 - 29 gpd (Nota 4). | 2,9 - 29 gpd (Nota 4). | 2,9 - 29 gpd (Nota 4). | 3,2 - 32 gpd (Nota 4). | 3,2 - 32 gpd (Nota 4). | 3,2 - 32 gpd (Nota 4). | 3,2 - 32 gpd (Nota 4). | 2,8 - 28 gpd (Nota 4). | 2,8 - 28 gpd (Nota 4). | 2,8 - 28 gpd (Nota 4). | 2,8 - 28 gpd (Nota 4). | 2,9 - 29 gpd (Nota 4). | 2,9 - 29 gpd (Nota 4). | 2,9 - 29 gpd (Nota 4). | 2,9 - 29 gpd (Nota 4). | Hasta 139 gpd (Nota 4). | Hasta 79 GPH (Nota 4). | Hasta 552 gpd (Nota 4). | Hasta 28 gpd (Nota 4).
3 |  | Presión de Inyeccion | Hasta 285 PSI | Hasta 285 PSI | Hasta 285 PSI | Hasta 285 PSI | Hasta 740 PSI | Hasta 740 PSI | Hasta 740 PSI | Hasta 740 PSI | Hasta 1600 PSI | Hasta 1600 PSI | Hasta 1600 PSI | Hasta 1600 PSI | Hasta 285 PSI | Hasta 285 PSI | Hasta 285 PSI | Hasta 285 PSI | Hasta 740 PSI | Hasta 740 PSI | Hasta 740 PSI | Hasta 740 PSI | Hasta 1600 PSI | Hasta 1600 PSI | Hasta 1600 PSI | Hasta 1600 PSI | Hasta 285 PSI | Hasta 285 PSI | Hasta 285 PSI | Hasta 285 PSI | Hasta 740 PSI | Hasta 740 PSI | Hasta 740 PSI | Hasta 740 PSI | Hasta 1600 PSI | Hasta 1600 PSI | Hasta 1600 PSI | Hasta 1600 PSI | Hasta 285 PSI | Hasta 285 PSI | Hasta 285 PSI | Hasta 285 PSI | Hasta 740 PSI | Hasta 740 PSI | Hasta 740 PSI | Hasta 740 PSI | Hasta 1600 PSI | Hasta 1600 PSI | Hasta 1600 PSI | Hasta 1600 PSI | Hasta 2900 PSI | Hasta 350 PSI | Hasta 2400 PSI | Hasta 2900 PSI
2 | CARACTERISTICAS ELECTRICAS BOMBA | Tipo de Motor | Eléctrico. 480 V/60 Hz/ 3 fases | Eléctrico. 480 V/60 Hz/ 3 fases | Eléctrico. 480 V/60 Hz/ 3 fases | Eléctrico. 480 V/60 Hz/ 3 fases | Eléctrico. 480 V/60 Hz/ 3 fases | Eléctrico. 480 V/60 Hz/ 3 fases | Eléctrico. 480 V/60 Hz/ 3 fases | Eléctrico. 480 V/60 Hz/ 3 fases | Eléctrico. 480 V/60 Hz/ 3 fases | Eléctrico. 480 V/60 Hz/ 3 fases | Eléctrico. 480 V/60 Hz/ 3 fases | Eléctrico. 480 V/60 Hz/ 3 fases | Eléctrico. 480 V/60 Hz/ 3 fases | Eléctrico. 480 V/60 Hz/ 3 fases | Eléctrico. 480 V/60 Hz/ 3 fases | Eléctrico. 480 V/60 Hz/ 3 fases | Eléctrico. 480 V/60 Hz/ 3 fases | Eléctrico. 480 V/60 Hz/ 3 fases | Eléctrico. 480 V/60 Hz/ 3 fases | Eléctrico. 480 V/60 Hz/ 3 fases | Eléctrico. 480 V/60 Hz/ 3 fases | Eléctrico. 480 V/60 Hz/ 3 fases | Eléctrico. 480 V/60 Hz/ 3 fases | Eléctrico. 480 V/60 Hz/ 3 fases | Eléctrico. 480 V/60 Hz/ 3 fases | Eléctrico. 480 V/60 Hz/ 3 fases | Eléctrico. 480 V/60 Hz/ 3 fases | Eléctrico. 480 V/60 Hz/ 3 fases | Eléctrico. 480 V/60 Hz/ 3 fases | Eléctrico. 480 V/60 Hz/ 3 fases | Eléctrico. 480 V/60 Hz/ 3 fases | Eléctrico. 480 V/60 Hz/ 3 fases | Eléctrico. 480 V/60 Hz/ 3 fases | Eléctrico. 480 V/60 Hz/ 3 fases | Eléctrico. 480 V/60 Hz/ 3 fases | Eléctrico. 480 V/60 Hz/ 3 fases | Eléctrico. 480 V/60 Hz/ 3 fases | Eléctrico. 480 V/60 Hz/ 3 fases | Eléctrico. 480 V/60 Hz/ 3 fases | Eléctrico. 480 V/60 Hz/ 3 fases | Eléctrico. 480 V/60 Hz/ 3 fases | Eléctrico. 480 V/60 Hz/ 3 fases | Eléctrico. 480 V/60 Hz/ 3 fases | Eléctrico. 480 V/60 Hz/ 3 fases | Eléctrico. 480 V/60 Hz/ 3 fases | Eléctrico. 480 V/60 Hz/ 3 fases | Eléctrico. 480 V/60 Hz/ 3 fases | Eléctrico. 480 V/60 Hz/ 3 fases | Eléctrico. 480 V/60 Hz/ 3 fases | Eléctrico. 480 V/60 Hz/ 3 fases | Eléctrico. 480 V/60 Hz/ 3 fases | Eléctrico. 480 V/60 Hz/ 3 fases
3 |  | Potencia nominal/ rpm | 1 hp / 1800 rpm | 1 hp / 1800 rpm | 1 hp / 1800 rpm | 1 hp / 1800 rpm | 1 hp / 1800 rpm | 1 hp / 1800 rpm | 1 hp / 1800 rpm | 1 hp / 1800 rpm | 1 hp / 1800 rpm | 1 hp / 1800 rpm | 1 hp / 1800 rpm | 1 hp / 1800 rpm | 1 hp / 1800 rpm | 1 hp / 1800 rpm | 1 hp / 1800 rpm | 1 hp / 1800 rpm | 1 hp / 1800 rpm | 1 hp / 1800 rpm | 1 hp / 1800 rpm | 1 hp / 1800 rpm | 1 hp / 1800 rpm | 1 hp / 1800 rpm | 1 hp / 1800 rpm | 1 hp / 1800 rpm | 1 hp / 1800 rpm | 1 hp / 1800 rpm | 1 hp / 1800 rpm | 1 hp / 1800 rpm | 1 hp / 1800 rpm | 1 hp / 1800 rpm | 1 hp / 1800 rpm | 1 hp / 1800 rpm | 1 hp / 1800 rpm | 1 hp / 1800 rpm | 1 hp / 1800 rpm | 1 hp / 1800 rpm | 1 hp / 1800 rpm | 1 hp / 1800 rpm | 1 hp / 1800 rpm | 1 hp / 1800 rpm | 1 hp / 1800 rpm | 1 hp / 1800 rpm | 1 hp / 1800 rpm | 1 hp / 1800 rpm | 1 hp / 1800 rpm | 1 hp / 1800 rpm | 1 hp / 1800 rpm | 1 hp / 1800 rpm | 1 hp / 1800 rpm | 1 hp / 1800 rpm | 2 hp / 1800 rpm | 1 hp / 1800 rpm
4 |  | Clasificación de área | Non hazardous | Non hazardous | CL1 Div2 Gr C,D | CL1 Div2Gr C,D | Non hazardous | Non hazardous | CL1 Div2Gr C,D | CL1 Div2Gr C,D | Non hazardous | Non hazardous | CL1 Div2Gr C,D | CL1 Div2Gr C,D | Non hazardous | Non hazardous | CL1 Div2Gr C,D | CL1 Div2Gr C,D | Non hazardous | Non hazardous | CL1 Div2Gr C,D | CL1 Div2Gr C,D | Non hazardous | Non hazardous | CL1 Div2Gr C,D | CL1 Div2Gr C,D | Non hazardous | Non hazardous | CL1 Div2Gr C,D | CL1 Div2Gr C,D | Non hazardous | Non hazardous | CL1 Div2Gr C,D | CL1 Div2Gr C,D | Non hazardous | Non hazardous | CL1 Div2Gr C,D | CL1 Div2Gr C,D | Non hazardous | Non hazardous | CL1 Div2Gr C,D | CL1 Div2Gr C,D | Non hazardous | Non hazardous | CL1 Div2Gr C,D | CL1 Div2Gr C,D | Non hazardous | Non hazardous | CL1 Div2Gr C,D | CL1 Div2Gr C,D | CL1 Div2Gr C,D | CL1 Div2Gr C,D | CL1 Div2Gr C,D | CL1 Div2Gr C,D
5 |  | Nivel ruido Máximo @1mt | 85 dBa | 85 dBa | 85 dBa | 85 dBa | 85 dBa | 85 dBa | 85 dBa | 85 dBa | 85 dBa | 85 dBa | 85 dBa | 85 dBa | 85 dBa | 85 dBa | 85 dBa | 85 dBa | 85 dBa | 85 dBa | 85 dBa | 85 dBa | 85 dBa | 85 dBa | 85 dBa | 85 dBa | 85 dBa | 85 dBa | 85 dBa | 85 dBa | 85 dBa | 85 dBa | 85 dBa | 85 dBa | 85 dBa | 85 dBa | 85 dBa | 85 dBa | 85 dBa | 85 dBa | 85 dBa | 85 dBa | 85 dBa | 85 dBa | 85 dBa | 85 dBa | 85 dBa | 85 dBa | 85 dBa | 85 dBa | 85 dBa | 85 dBa | 85 dBa | 85 dBa
6 |  | Método de control Bombas | Micrometro | Micrometro | Micrometro | Micrometro | Micrometro | Micrometro | Micrometro | Micrometro | Micrometro | Micrometro | Micrometro | Micrometro | Micrometro | Micrometro | Micrometro | Micrometro | Micrometro | Micrometro | Micrometro | Micrometro | Micrometro | Micrometro | Micrometro | Micrometro | Micrometro | Micrometro | Micrometro | Micrometro | Micrometro | Micrometro | Micrometro | Micrometro | Micrometro | Micrometro | Micrometro | Micrometro | Micrometro | Micrometro | Micrometro | Micrometro | Micrometro | Micrometro | Micrometro | Micrometro | Micrometro | Micrometro | Micrometro | Micrometro | Micrometro | Micrometro | Micrometro | Micrometro
7 |  | Estándar aplicable | API-675 | API-675 | API-675 | API-675 | API-675 | API-675 | API-675 | API-675 | API-675 | API-675 | API-675 | API-675 | API-675 | API-675 | API-675 | API-675 | API-675 | API-675 | API-675 | API-675 | API-675 | API-675 | API-675 | API-675 | API-675 | API-675 | API-675 | API-675 | API-675 | API-675 | API-675 | API-675 | API-675 | API-675 | API-675 | API-675 | API-675 | API-675 | API-675 | API-675 | API-675 | API-675 | API-675 | API-675 | API-675 | API-675 | API-675 | API-675 | API-675 | API-675 | API-675 | API-675
8 | TUBERIA, VALVULAS Y ACCESORIOS | Material | 316 SS / PVC | 316 SS / PVC | 316 SS / PVC | 316 SS / PVC | 316 SS | 316 SS | 316 SS | 316 SS | 316 SS | 316 SS | 316 SS | 316 SS | 316 SS / PVC | 316 SS / PVC | 316 SS / PVC | 316 SS / PVC | 316 SS | 316 SS | 316 SS | 316 SS | 316 SS | 316 SS | 316 SS | 316 SS | 316 SS / PVC | 316 SS / PVC | 316 SS / PVC | 316 SS / PVC | 316 SS | 316 SS | 316 SS | 316 SS | 316 SS | 316 SS | 316 SS | 316 SS | 316 SS / PVC | 316 SS / PVC | 316 SS / PVC | 316 SS / PVC | 316 SS | 316 SS | 316 SS | 316 SS | 316 SS | 316 SS | 316 SS | 316 SS | 316 SS | 316 SS | 316 SS | 316 SS
9 |  | Conexión de succión de la Bomba | NPT | NPT | NPT | NPT | NPT | NPT | NPT | NPT | NPT | NPT | NPT | NPT | NPT | NPT | NPT | NPT | NPT | NPT | NPT | NPT | NPT | NPT | NPT | NPT | NPT | NPT | NPT | NPT | NPT | NPT | NPT | NPT | NPT | NPT | NPT | NPT | NPT | NPT | NPT | NPT | NPT | NPT | NPT | NPT | NPT | NPT | NPT | NPT | NPT | NPT | NPT | NPT
10 |  | Quill de inyeccion conexión a proceso 1" NPT y Valvulas antirretorno | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | NO
12 |  | Válvulas manuales | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
13 |  | Válvula de alivio | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
14 |  | Tubing 316SS | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
15 |  | Kit Conexión a Tanque | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
16 | CONTROL | Tablero de Control con HMI Local | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | NO
|  | Juction Box | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | SI | SI | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO
17 |  | alimentación eléctrica tablero de control (V/Hz/phases) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 120 V/60 Hz/ 1 Ph | 120 V/60 Hz/ 1 Ph | 120 V/60 Hz/ 1 Ph | 120 V/60 Hz/ 1 Ph | 120 V/60 Hz/ 1 Ph | 120 V/60 Hz/ 1 Ph | 120 V/60 Hz/ 1 Ph | 120 V/60 Hz/ 1 Ph | 120 V/60 Hz/ 1 Ph | 120 V/60 Hz/ 1 Ph | 120 V/60 Hz/ 1 Ph | 120 V/60 Hz/ 1 Ph | NA | NA | NA | NA | NO | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 120 V/60 Hz/ 1 Ph | 120 V/60 Hz/ 1 Ph | 120 V/60 Hz/ 1 Ph | 120 V/60 Hz/ 1 Ph | 120 V/60 Hz/ 1 Ph | 120 V/60 Hz/ 1 Ph | 120 V/60 Hz/ 1 Ph | 120 V/60 Hz/ 1 Ph | 120 V/60 Hz/ 1 Ph | 120 V/60 Hz/ 1 Ph | 120 V/60 Hz/ 1 Ph | 120 V/60 Hz/ 1 Ph | NO | NO | NO | NO
18 |  | Protocolo de comunicación para integración | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Modbus TCP/IP | Modbus TCP/IP | Modbus TCP/IP | Modbus TCP/IP | Modbus TCP/IP | Modbus TCP/IP | Modbus TCP/IP | Modbus TCP/IP | Modbus TCP/IP | Modbus TCP/IP | Modbus TCP/IP | Modbus TCP/IP | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Modbus TCP/IP | Modbus TCP/IP | Modbus TCP/IP | Modbus TCP/IP | Modbus TCP/IP | Modbus TCP/IP | Modbus TCP/IP | Modbus TCP/IP | Modbus TCP/IP | Modbus TCP/IP | Modbus TCP/IP | Modbus TCP/IP | NO | NO | NO | NO
19 | INSTRUMENTACIÓN | Tipo | Local | Electrónica-Local | Local | Electrónica-Local | Local | Electrónica-Local | Local | Electrónica-Local | Local | Electrónica-Local | Local | Electrónica-Local | Electrónica-Local | Electrónica-Local | Electrónica-Local | Electrónica-Local | Electrónica-Local | Electrónica-Local | Electrónica-Local | Electrónica-Local | Electrónica-Local | Electrónica-Local | Electrónica-Local | Electrónica-Local | Local | Electrónica-Local | Local | Electrónica-Local | Local | Electrónica-Local | Local | Electrónica-Local | Local | Electrónica-Local | Local | Electrónica-Local | Electrónica-Local | Electrónica-Local | Electrónica-Local | Electrónica-Local | Electrónica-Local | Electrónica-Local | Electrónica-Local | Electrónica-Local | Electrónica-Local | Electrónica-Local | Electrónica-Local | Electrónica-Local | Local | Local | Local | Local
20 |  | Medición de presión descarga bombas (Marcas Homologadas categoria 6.1.4 Pressure Instruments) | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
|  | Medición de flujo (Marcas Homologadas Categoria 6.1.2 Flow Instruments) | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | NO | NO | NO
21 | COMPLEMENTOS | Skid estructural | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
22 |  | Botonera eléctrica (Arranque/Parada) o Tablero eléctrico | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
24 |  | Placa de Identificación SS | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
25 |  | Conexiones a puesta tierra | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
26 | REQUISITOS DE INSPECCION Y PRUEBAS | Lista de comprobación API 675 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
27 |  | Certificados de materiales | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
|  | Certificados Fabricacion Inst | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
28 |  | Ensayos no destructivos | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
30 |  | Procedimientos de soldaduras | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
32 |  | Certificado Retie | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
33 |  | Certificaciones UL | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
34 |  | Prueba hidrostática | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
35 |  | Prueba de precisión | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
36 |  | Prueba de linealidad y curva con 5 puntos por referencia de bomba | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
37 | DOCUMENTACIÓN | Dossier de construcción | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
38 |  | Plano de instrumentación y procesos | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
39 |  | Planos con dimensiones generales y peso | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
40 |  | Diagrama de conexionado eléctrico | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
41 |  | Diagrama de conexionado tablero de control | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | NO
42 |  | Hoja de datos de la Bomba | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
43 |  | Hoja de datos de instrumentación | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
44 |  | Curva de la bomba | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
45 |  | Listado de repuestos | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
46 |  | Manual de mantenimiento y operación | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
47 |  | Consumo de servicios auxiliares | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI
|  | Modelo | Mroy A | Mroy A | Mroy A | Mroy A | Mroy A | Mroy A | Mroy A | Mroy A | Mroy A | Mroy A | Mroy A | Mroy A | Mroy A | Mroy A | Mroy A | Mroy A | Mroy A | Mroy A | Mroy A | Mroy A | Mroy A | Mroy A | Mroy A | Mroy A | Mroy A | Mroy A | Mroy A | Mroy A | Mroy A | Mroy A | Mroy A | Mroy A | Mroy A | Mroy A | Mroy A | Mroy A | Mroy A | Mroy A | Mroy A | Mroy A | Mroy A | Mroy A | Mroy A | Mroy A | Mroy A | Mroy A | Mroy A | Mroy A | XW | Mroy B | MCH | XT
|  | Codigo | 71500197625 | 71500197624 | 71500197623 | 71500197622 | 71500197621 | 71500197620 | 71500197619 | 71500197618 | 71500197617 | 71500197616 | 71500197615 | 71500197614 | 71500197607 | 71500197606 | 71500197605 | 71500197604 | 71500197603 | 71500197602 | 71500197601 | 71500197600 | 71500197599 | 71500197598 | 71500197597 | 71500197596 | 71500197591 | 71500197590 | 71500197589 | 71500197588 | 71500197587 | 71500197586 | 71500197585 | 71500197584 | 71500197583 | 71500197582 | 71500197581 | 71500197580 | 71500197575 | 71500197574 | 71500197573 | 71500197572 | 71500197571 | 71500197570 | 71500197569 | 71500197568 | 71500197567 | 71500197566 | 71500197565 | 71500197564 | 71500246575 | 71500256129 | 71500246574 | 71500246007

## Tanque
ECOPETROL S.A.
PROYECTO
| DESCRIPCIÓN |  | Tanque Paquete de Inyeccion de Quimico
HOJA DE DATOS
REQUISICIÓN DE MATERIALES
CLASIFICACION HOMOLOGADAS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN |  | ESPECIFICACIÓN | ESPECIFICACIÓN | ESPECIFICACIÓN | ESPECIFICACIÓN | ESPECIFICACIÓN
1 | CARACTERISTICAS DEL TANQUE | Capacidad (gls) | 265 | 265 | 265 | 265
2 |  | Material | HDPE | 304 SS | HDPE | 304 SS
3 |  | Soporte estructural | si | si | si | si
4 |  | Tapa de llenado | si | si | si | si
5 |  | Handhole | si | si | si | si
6 |  | Valvula de drenaje | si | si | si | si
7 |  | Conexión a sistema de bombeo (Incluye Válvula) | NPT | NPT | NPT | NPT
8 | INSTRUMENTACIÓN | Tipo | Local | Local | Electronica -Local | Electronica -Local
9 |  | Transmisor nivel diferencial | NO | NO | SI | SI
10 |  | visor de nivel | NO | SI | NO | SI
11 | Certificados y Pruebas | Certificados de materiales | si | si | si | si
12 |  | Ensayos no destructivos | si | si | si | si
13 |  | Procedimientos de soldaduras | no | Si | no | Si
14 |  | Certificado de Calibración | si | si | si | si
15 |  | Certificado de fabricación instrumentos | si | si | si | si
16 |  | Prueba hidrostática | si | SI | si | SI
|  | Codigo | 71500197559 | 71500197558 | 71500197557 | 71500197556

## Asistencia Técnica (hidden)
ECOPETROL S.A.
PROYECTO
| DESCRIPCIÓN | Asistencia Técnica
| HOJA DE DATOS |  |  |  | Date: Marzo2022
| REQUISICIÓN DE MATERIALES |  |  |  | By AMGS
| CLASIFICACION HOMOLOGADAS |  |  |  | Rev: A
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | Codigo | ESPECIFICACIÓN | ESPECIFICACIÓN | ESPECIFICACIÓN
1 | Asistencia Técnica | Primer Día | Día adicional | Virtual (Día)
2 | Capacitación | Primer Día | Día adicional | Virtual (Día)

## Panel Solar (hidden)
ECOPETROL S.A.
PROYECTO
| DESCRIPCIÓN | Panel Solar
| HOJA DE DATOS |  |  | Date: Marzo2022
| REQUISICIÓN DE MATERIALES |  |  | By AMGS
| CLASIFICACION HOMOLOGADAS |  |  | Rev: A
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN | ESPECIFICACIÓN | ESPECIFICACIÓN
1 | Kit Panel Solar | Kit para 1 Bomba | Kit para 2 Bombas

## Kits
ITEMS | Kits | Alcance | Descripción SAP | CODIGO DE CATALOGO
1 | Kit instrumentación inalambrica Bomba (PIT, WDT) | Suministro de instrumentación inalámbrica ( transmisor indicador de presion, transmisor de estados de motor ( 2 señales digitales) WirelessHART (IEC 625912,4GHzDSSS)para monitoreo remoto,además de suministrar la documentacion correspondiente como certificados de calibracion, certificados de materiales, certificados de pruebas hidrostaticas, Hoja de datos de los instrumentos. La marca a suministrar debera ser Roseumount y debera ser compatible con la radio existente en campo | COMPONENT 1: PRESSURE INDICATOR TRANSMITTER WIRELESS (RANGE: -14.7 TO 4000 PSI; PROCESS CONNECTION: 1/2 - 14 IN NPT; SENSOR FILL FLUID: SILICONE; INCLUDES MANIFOLD (STYLE: BLOCK AND BLEED 2 WAYS; TYPE: THREADED; MATERIAL: SS 316; VALVE SEAT: INTEGRAL; PULSATION DAMPER: HIDRAULIC CONNECTORS); COMPONENT 2: DISCRETE TRANSMITTER (TYPE: WIRELESS; HOUSING MATERIAL: ALUMINUM; CONDUIT THREADS: 1/2 - 14 NPT; INCLUDES: EXPLOSION PROOF STEP BOX; POWER SUPPLY: 24 VDC; SUPPORT ACCESORIES) | 71500241508
2 | Kit instrumentación inalambrica Tanque ( LIT) | Suministro de transmisor de nivel inalambrico WirelessHART (IEC 625912,4GHzDSSS)para monitoreo remoto,además de suministrar la documentacion correspondiente como certificados de calibracion, certificados de materiales, certificados de pruebas hidrostaticas, Hoja de datos de los instrumentos. La marca a suministrar debera ser Roseumount y debera ser compatible con la radio existente en campo | APPLICATION: CHEMICAL; OUTPUT: WIRELESS HART; RANGE: 250 IN H2O; ADDITIONAL FEATURES: ACCURACY: 0.065% OF SPAN; ISOLATING DIAPHRAGM MATERIAL: 316L SST; O-RING: GLASS-FILLED PTFE; SENSOR FILL FLUID:SILICONE; HOUSING: ENGINEERED POLYMER; WIRELESS TRANSMIT RATE USER CONFIGURABLE TRANSMIT RATE; FRECUENCY: 2.4GHZ, ANTENNA: INTERNAL ANTENNA; INCLUDES: MANIFOLD ASSEMBLY: INTEGRAL MANIFOLD; LCD DISPLAY; SPECIFICATION/STANDARD DATA: FM / EN 10204 3.1.B; TYPE: LEVEL INDICATOR WIRELESS | 71500241507
3 | Kit de medidor de flujo coriolis 1/2", conexión 1/2" NPT | Suministro de transmisor indicador de flujo tipo coriolis, señal 4- 20 mA + Hart, Conexion 1/2" NPT incluye documentacion de certificados de materiales, certificado de calibración, certificado de presión hidrostatica. | TYPE: CORIOLIS; MEASURING RANGE: 0 - 200 GPD; ACCURACY: MASS FLOW (LIQUID): ±0.1 %; TEMPERATURE: -58 TO +302 °F; OUTPUT: 4-20 MA HART; UNIT: GPD; CONNECTION NOMINAL DIA.: 1/2 IN; CONNECTION TYPE: FLANGED 150 # RF ; SENSOR MATERIAL: 316 L; CASE MATERIAL: STAINLESS STEEL 316 SS; CONNECTION RATING: N/A; ENCLOSURE: IP66/67; PROTECCION: IECEX | 71500241506
4 | Kit Quill de inyección 1/2" OD | Suministro Boquilla inyección tipo retráctil, cuerpo 304SS, sello PTFE, Max presión 800 Psi, conexión entrada 1/2" OD, conexión proceso 1" NPTM | APPLICATION: CHEMICAL INJECTION; COMMERCIAL SIZE: 1/2 IN OD; DIAMETER: 1/2 IN; MATERIAL: SS 304; ADDITIONAL FEATURES: SEAL MATERIAL: PTFE; MAX PRESSURE: 800 PSI; PROCCES CONNECTION: 1 IN NPTM; TYPE: RETRACTABLE INJECTION NOZZLE | 71500241505
5 | Kit válvula solenoide | Suministro de válvula solenoide 24 VDC. Configuración en sistema de control | BODY SIZE: 1/2 IN; CONNECTION TYPE: NPTF; VOLTAGE: 24 VDC; ADDITIONAL FEATURES: TYPE: 2-WAY NORMALLY CLOSED; BODY MATERIAL: 304 SS; CLASIFICATION: CLASS 1 DIV 2; MAX PRESSURE: 150 PSI | 71500241504
6 | Kit Bomba inyeccion de quimico 0- 20 gpd | Suministro de bomba de inyeccion de quimico para area clasificada, de 0.5 a 1 hp de potencia, 480 VAC 3 fases a 60 HZ, caudal de 0 a 20 gpd | DIAMETER: 1/2 IN X 1/4 IN; SPECIFICATION/STANDARD DATA: API 675; MAX FLOW 1,7 GPH AT 100 PSI; INCLUDES: MOTOR (PHASES: 3; POWER: 0,5 TO 1 HP; VOLTAGE: 230/460 VAC); TEMPERATURE RATING: 93°C; SERVICE: LIQUID CHEMICAL CLASSIFIED AREA; TYPE: DOSIFICATING DISPLACEMENT POSITIVE | 71500241732
7 | Kit Bomba de inyeccion de quimico 0-200 gpd | Suministro de bomba de inyeccion de quimico para area clasificada, de 0.5 a 1 hp de potencia, 480 VAC 3 fases a 60 HZ, caudal de 0 a 200 gpd | DIAMETER: 1/2 IN X 1/4 IN; SPECIFICATION/STANDARD DATA: API 675; MAX FLOW 12,3 GPH AT 100 PSI; INCLUDES: MOTOR (PHASES: 3; POWER: 0,5 TO 1 HP; VOLTAGE: 230/460 VAC); SERVICE: LIQUID CHEMICAL CLASSIFIED AREA; TEMPERATURE RATING: 93°C; TYPE: DOSIFICATING DISPLACEMENT POSITIVE | 71500241731
10 | Kit de interconexion hidraulica de paquetes | Kit para interconexión hidraulica de dos paquetes de inyeccion de quimica. Esto incluye los materiales y pruebas para garantizar la integridad del paquete. | COMPONENT 1: HYDRAULIC INTERCONNECTION KIT; COMPONENT 2: RIDGID TYPE TUBE; COMPONENT 3: TUBING ACCESORIES (OD: 1/2 IN NPT MATERIAL: SS 316); COMPONENT 4: TUBING ACCESORIES (OD: 1/2 IN NPT MATERIAL: SS 304) | 71500241639
11 | Kit de medidor de flujo magnetico 1/2" ANSI 300 | Suministro de medidor de flujo tipo magnetico, señal 4- 20 mA + Hart, conexión RF Ansi #300 incluye documentacion de certificados de materiales, certificado de calibración, certificado de presión hidrostatica. | APPLICATION: CHEMICAL; RANGE: 0 - 200 GPD; ADDITIONAL FEATURES: PROCESS CONNECTION: 1/2 IN; RATING: 300#; CABLE ENTRY: 1/2 IN NPT F; POWER SUPPLY: 24 VAC / DC; OUTPUT: 4- 20 MA; COMMUNICATION I/O: HART 7, ; SPECIFICATION/STANDARD DATA: FM FLAMEPROOF; TYPE: MAGNETIC FLOWMETER | 71500241638
15 | Kit Quill de inyección Bridada | Suministro Boquilla inyección tipo retráctil, cuerpo 304SS, sello PTFE, conexión proceso 2" RF #150 | APPLICATION: CHEMICAL; CONNECTION: RF - 150#; CONNECTION SIZE: 2 IN; MATERIAL: SS 304; ADDITIONAL FEATURES: SEAL MATERIAL: PTFE; CHEMICAL PROCESS INLET SIZE: 1/2 IN; MAX PRESSURE: 800 PSI; TYPE: INJECTION QUILL RETRACTABLE | 71500241637
17 | Kit Bomba inyeccion de quimico 0- 20 gpd | Suministro de bomba de inyeccion de quimico para area no clasificada, de 0.5 a 1 hp de potencia, 480 VAC 3 fases a 60 HZ, caudal de 0 a 20 gpd | DIAMETER: 1/2 IN X 1/4 IN; SPECIFICATION/STANDARD DATA: API 675; MAX FLOW 1,7 GPH AT 100 PSI; INCLUDES: MOTOR (PHASES: 3; POWER: 0,5 TO 1 HP; VOLTAGE: 230/460 VAC); TEMPERATURE RATING: 93°C; SERVICE: LIQUID CHEMICAL; TYPE: DOSIFICATING DISPLACEMENT POSITIVE | 71500241729
18 | Kit Bomba de inyeccion de quimico 0-200 gpd | Suministro de bomba de inyeccion de quimico para area no clasificada, de 0.5 a 1 hp de potencia, 480 VAC 3 fases a 60 HZ, caudal de 0 a 200 gpd | DIAMETER: 1/2 IN X 1/4 IN; SPECIFICATION/STANDARD DATA: API 675; MAX FLOW 12,3 GPH AT 100 PSI; INCLUDES: MOTOR (PHASES: 3; POWER: 0,5 TO 1 HP; VOLTAGE: 230/460 VAC); SERVICE: LIQUID CHEMICAL; TEMPERATURE RATING: 93°C; TYPE: DOSIFICATING DISPLACEMENT POSITIVE | 71500241730
19 | Kit valvula de Alta viscosidad | Suministro de válvula cheque, alta viscosidad para bomba dosificadora. MTL. 316SS | BODY MATERIAL: SS 316; ADDITIONAL FEATURES: MAX PRESSURE: 350 PSI; TYPE: CHECK SUCTION HIGHT VISCOSITY; VALVE SIZE: 1/2 IN NPT | 71500241635
20 | Kit Quill de inyección linea de Alta presion | Suministro de quill de inyección fijo para lineas de alta presion. Mtl 316SS. Conexión roscada 3/4 NPT-M | APPLICATION: CHEMICAL; CONNECTION: NPT-M; CONNECTION SIZE: 3/4 IN; MATERIAL: SS 316; ADDITIONAL FEATURES: SEAL MATERIAL: PTFE; CHEMICAL PROCESS INLET SIZE: 1/2 IN NPTF; MAX PRESSURE: 6000 PSI; MAX TEMPERATURE OPERATION: 800 °F; TYPE: INJECTION QUILL RETRACTABLE | 71500241636
21 | Kit Quill de inyección Fija Bridada | Suministro de quill de inyección fijo para lineas de alta presion. Mtl 316SS. Conexión bridada: 2 in 1500# RF | CONNECTION: 1500#, RF; CONNECTION SIZE: 2 IN; INLET SIZE: 3/4 IN NPTM; MATERIAL: 316SS; TYPE: STANDARD INJECTOR FIXED | 71500258370
22 | Kit Quill de inyección Bridada | Suministro de quill de inyección fijo para lineas de alta presion. Mtl 316SS. Conexión bridada: 2 in 1500# RTJ | CONNECTION: 1500# RTJ; CONNECTION SIZE: 2 IN; INLET SIZE: 3/4 IN NPTM; MATERIAL: 316 SS; TYPE: STANDARD INJECTOR FIXED | 71500258371
23 | Kit Quill de inyección Bridada Retractil | Suministro de quill de inyecciónretractil. Mtl 316SS. Conexión bridada: 2 in 1500# RTJ | APPLICATION: CHEMICAL INJECTION; CONNECTION: RF, 300#; CONNECTION SIZE:2 IN; MATERIAL: SS 304; ADDITIONAL FEATURES: SEAL MATERIAL: PTFE; MAX PRESSURE: 800 PSI; TYPE: RETRACTABLE INJECTION NOZZLE | 71500258372